## Podstawowe dane
Powierzchnia ścian zewnętrznych (bez okien i drzwi) [m^2]: |  |  | Oczekiwana temperatura wewnątrz pomieszczeń [⁰C], (Ti, Ti>Te) | Średnia temperatura w okresie grzewczym (Te) [⁰C] | Autor: Sławek Zając | https://blog.poradnik-budowlany.com/
174 |  |  | 20 | 2
Obwód ścian zewnętrznych [m] |  |  | Koszt 1 kWh energii (zł) | 0.4
58
Powierzchnia okien i drzwi (m^2)
40
Powierzchnia podłogi (m^2)
200
Powierzchnia izolacji dachu (m^2)
200
| Rodzaj izolacji | λ [W/m*k] | Grubość (cm) | Koszt za m^3 |  | Koszt za m^2 przy zadanej grubości |  |  |  | Opory przejmowania ciepła [(m^2*K)/W] | Kierunek przepływu ciepła |  |  |  | Gęstość [kg/m^3] (potrzebne w przypadku liczenia akumulacji ciepła) | Ciepło własciwe [kJ/kg*K] (potrzebne w przypadku liczenia akumulacji ciepła)
1 | Styropian | 0.037 | 12 | 600 |  | 72 |  |  |  |  | poziomy | pionowy w górę | pionowy w dół |  | 13.5 | 1.3
2 | Styropian | 0.037 | 15 | 600 |  | 90 |  |  |  | Rsi | 0.13 | 0.1 | 0.17 |  | 13.5 | 1.3
3 | Styropian | 0.037 | 20 | 600 |  | 120 |  |  |  | Rse | 0.04 |  |  |  | 13.5 | 1.3
| Rodzaj materiału konstrukcyjnego | λ [W/m*k] | Grubość (cm) | Koszt za jedną sztukę | Zużycie materiału na 1 m^2 | Koszt za m^2 danego materiału konstrukcyjnego | [8 empty] | Gęstość [kg/m^3] (potrzebne w przypadku liczenia akumulacji ciepła) | Ciepło własciwe [kJ/kg*K] (potrzebne w przypadku liczenia akumulacji ciepła)
1 | Pustak ceramiczny | 0.313 | 25 | 11.3 | 10.7 | 120.91 | [8 empty] | 800 | 0.88
2 | Beton komórkowy | 0.13 | 24 | 18.33 | 7 | 128.31 | [8 empty] | 500 | 0.84
3 | Bloczki silikatowe | 0.56 | 25 | 7.8 | 17.4 | 135.72 | [8 empty] | 1600 | 0.88
| Materiał od strony zewnętrznej | λ [W/m*k] | Grubość (cm)
1 | Tynk zewnętrzny | 0.4 | 1
| Materiał od strony wewnętrznej | λ [W/m*k] | Grubość (cm)
1 | Tynk wewnętrzny | 0.4 | 1
U
WARIANT 1 | Styropian gr. 12, Pustak ceramiczny | 0.23463 | Nie spełnia WT 2021
WARIANT 2 | Styropian gr. 12, Beton komórkowy | 0.18835
WARIANT 3 | Styropian gr. 12, Bloczki silikatowe | 0.25578 | Nie spełnia WT 2021
WARIANT 4 | Styropian gr. 15, Pustak ceramiczny | 0.19713
WARIANT 5 | Styropian gr. 15, Beton komórkowy | 0.16339
WARIANT 6 | Styropian gr. 15, Bloczki silikatowe | 0.21184 | Nie spełnia WT 2021
WARIANT 7 | Styropian gr. 20, Pustak ceramiczny | 0.15566
WARIANT 8 | Styropian gr. 20, Beton komórkowy | 0.13384
WARIANT 9 | Styropian gr. 20, Bloczki silikatowe | 0.16469
[10 empty] | Opór cieplny warstwy (Rx) [(m^2·K)/W] | Temperatura na powierzchni każdej warstwy [⁰C] | Temperatura na ściance zewnętrznej | Numer warstwy | Grubość |  | Temperatura na powierzchni każdej warstwy [⁰C] | Gęstość strumienia ciepła [W/m^2]
Wariant 1 | Tynk zewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 2.2745 | 2.1689 | 0 | 0 | 0 | 19.451 | 1.5251
| Styropian | 0.037 | 12 | 13.5 | 1.3 |  |  | 72 |  | 3.2432 | 15.972 |  | 1 | 1 | 1 | 19.3454
| Pustak ceramiczny | 0.313 | 25 | 800 | 0.88 |  |  | 120.91 |  | 0.79872 | 19.3454 |  | 2 | 26 | 26 | 15.972
| Tynk wewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 19.451 |  | 3 | 38 | 38 | 2.2745
[7 empty] | Koszt 1 m^2 ściany | 192.91 | Suma oporów cieplnych (Rt) (włącznie z Rsi oraz Rse) [(m^2·K)/W]: | 4.262 |  |  | 4 | 39 | 39 | 2.1689
Wariant 2 | Tynk zewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 2.2204 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | 19.5593 | 1.2242
| Styropian | 0.037 | 12 | 13.5 | 1.3 |  |  | 72 |  | 3.2432 | 13.2157 |  | 1 | 1 | 1 | 19.4745
| Beton komórkowy | 0.13 | 24 | 500 | 0.84 |  |  | 128.31 |  | 1.8462 | 19.4745 |  | 2 | 25 | 25 | 13.2157
| Tynk wewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 19.5593 |  | 3 | 37 | 37 | 2.2204
[7 empty] | Koszt 1 m^2 ściany | 200.31 | Suma oporów cieplnych (Rt) (włącznie z Rsi oraz Rse) [(m^2·K)/W]: | 5.3094 |  |  | 4 | 38 | 38 | 2.1356
Wariant 3 | Tynk zewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 2.2993 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 19.4015 | 1.6625
| Styropian | 0.037 | 12 | 13.5 | 1.3 |  |  | 72 |  | 3.2432 | 17.231 |  | 1 | 1 | 1 | 19.2864
| Bloczki silikatowe | 0.56 | 25 | 1600 | 0.88 |  |  | 135.72 |  | 0.44643 | 19.2864 |  | 2 | 26 | 26 | 17.231
| Tynk wewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 19.4015 |  | 3 | 38 | 38 | 2.2993
[7 empty] | Koszt 1 m^2 ściany | 207.72 | Suma oporów cieplnych (Rt) (włącznie z Rsi oraz Rse) [(m^2·K)/W]: | 3.9097 |  |  | 4 | 39 | 39 | 2.1842
Wariant 4 | Tynk zewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 2.2306 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 19.5387 | 1.2813
| Styropian | 0.037 | 15 | 13.5 | 1.3 |  |  | 90 |  | 4.0541 | 16.6159 |  | 1 | 1 | 1 | 19.45
| Pustak ceramiczny | 0.313 | 25 | 800 | 0.88 |  |  | 120.91 |  | 0.79872 | 19.45 |  | 2 | 26 | 26 | 16.6159
| Tynk wewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 19.5387 |  | 3 | 41 | 41 | 2.2306
[7 empty] | Koszt 1 m^2 ściany | 210.91 | Suma oporów cieplnych (Rt) (włącznie z Rsi oraz Rse) [(m^2·K)/W]: | 5.0728 |  |  | 4 | 42 | 42 | 2.1419
Wariant 5 | Tynk zewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 2.1912 | 2.1176 | 0 | 0 | 0 | 19.6177 | 1.0621
| Styropian | 0.037 | 15 | 13.5 | 1.3 |  |  | 90 |  | 4.0541 | 14.1145 |  | 1 | 1 | 1 | 19.5441
| Beton komórkowy | 0.13 | 24 | 500 | 0.84 |  |  | 128.31 |  | 1.8462 | 19.5441 |  | 2 | 25 | 25 | 14.1145
| Tynk wewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 19.6177 |  | 3 | 40 | 40 | 2.1912
[7 empty] | Koszt 1 m^2 ściany | 218.31 | Suma oporów cieplnych (Rt) (włącznie z Rsi oraz Rse) [(m^2·K)/W]: | 6.1202 |  |  | 4 | 41 | 41 | 2.1176
Wariant 6 | Tynk zewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 2.2479 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 19.5043 | 1.377
| Styropian | 0.037 | 15 | 13.5 | 1.3 |  |  | 90 |  | 4.0541 | 17.7067 |  | 1 | 1 | 1 | 19.409
| Bloczki silikatowe | 0.56 | 25 | 1600 | 0.88 |  |  | 135.72 |  | 0.44643 | 19.409 |  | 2 | 26 | 26 | 17.7067
| Tynk wewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 19.5043 |  | 3 | 41 | 41 | 2.2479
[7 empty] | Koszt 1 m^2 ściany | 225.72 | Suma oporów cieplnych (Rt) (włącznie z Rsi oraz Rse) [(m^2·K)/W]: | 4.7205 |  |  | 4 | 42 | 42 | 2.1525
Wariant 7 | Tynk zewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 2.1821 | 2.1121 | 0 | 0 | 0 | 19.6357 | 1.0118
| Styropian | 0.037 | 20 | 13.5 | 1.3 |  |  | 120 |  | 5.4054 | 17.3277 |  | 1 | 1 | 1 | 19.5657
| Pustak ceramiczny | 0.313 | 25 | 800 | 0.88 |  |  | 120.91 |  | 0.79872 | 19.5657 |  | 2 | 26 | 26 | 17.3277
| Tynk wewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 19.6357 |  | 3 | 46 | 46 | 2.1821
[7 empty] | Koszt 1 m^2 ściany | 240.91 | Suma oporów cieplnych (Rt) (włącznie z Rsi oraz Rse) [(m^2·K)/W]: | 6.4241 |  |  | 4 | 47 | 47 | 2.1121
Wariant 8 | Tynk zewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 2.1566 | 2.0964 | 0 | 0 | 0 | 19.6868 | 0.86997
| Styropian | 0.037 | 20 | 13.5 | 1.3 |  |  | 120 |  | 5.4054 | 15.1789 |  | 1 | 1 | 1 | 19.6266
| Beton komórkowy | 0.13 | 24 | 500 | 0.84 |  |  | 128.31 |  | 1.8462 | 19.6266 |  | 2 | 25 | 25 | 15.1789
| Tynk wewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 19.6868 |  | 3 | 45 | 45 | 2.1566
[7 empty] | Koszt 1 m^2 ściany | 248.31 | Suma oporów cieplnych (Rt) (włącznie z Rsi oraz Rse) [(m^2·K)/W]: | 7.4716 |  |  | 4 | 46 | 46 | 2.0964
Wariant 9 | Tynk zewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 2.1927 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 19.6146 | 1.0705
| Styropian | 0.037 | 20 | 13.5 | 1.3 |  |  | 120 |  | 5.4054 | 18.2171 |  | 1 | 1 | 1 | 19.5405
| Bloczki silikatowe | 0.56 | 25 | 1600 | 0.88 |  |  | 135.72 |  | 0.44643 | 19.5405 |  | 2 | 26 | 26 | 18.2171
| Tynk wewnętrzny | 0.4 | 1 | [6 empty] | 0.025 | 19.6146 |  | 3 | 46 | 46 | 2.1927
[7 empty] | Koszt 1 m^2 ściany | 255.72 | Suma oporów cieplnych (Rt) (włącznie z Rsi oraz Rse) [(m^2·K)/W]: | 6.0718 |  |  | 4 | 47 | 47 | 2.1186
`
Porównanie |  | Koszt całej ściany | Gęstość strumienia ciepła [W/m^2] | Opór cieplny całkowity przegrody [(m^2·K)/W] | U
WARIANT 1 | Styropian gr. 12, Pustak ceramiczny | 33566.34 | 1.5251 | 4.262 | 0.23463 | Nie spełnia WT 2021
WARIANT 2 | Styropian gr. 12, Beton komórkowy | 34853.94 | 1.2242 | 5.3094 | 0.18835
WARIANT 3 | Styropian gr. 12, Bloczki silikatowe | 36143.28 | 1.6625 | 3.9097 | 0.25578 | Nie spełnia WT 2021
WARIANT 4 | Styropian gr. 15, Pustak ceramiczny | 36698.34 | 1.2813 | 5.0728 | 0.19713
WARIANT 5 | Styropian gr. 15, Beton komórkowy | 37985.94 | 1.0621 | 6.1202 | 0.16339
WARIANT 6 | Styropian gr. 15, Bloczki silikatowe | 39275.28 | 1.377 | 4.7205 | 0.21184 | Nie spełnia WT 2021
WARIANT 7 | Styropian gr. 20, Pustak ceramiczny | 41918.34 | 1.0118 | 6.4241 | 0.15566
WARIANT 8 | Styropian gr. 20, Beton komórkowy | 43205.94 | 0.86997 | 7.4716 | 0.13384
WARIANT 9 | Styropian gr. 20, Bloczki silikatowe | 44495.28 | 1.0705 | 6.0718 | 0.16469
POGODA | [5 empty] | Straty ciepła przez ściany [W] | [9 empty] | Straty ciepła przez okna [W] | Straty ciepła przez okna [W] | Straty ciepła przez dach 1 [W] | Straty ciepła przez dach 2 [W] | Straty ciepła przez podłogę 1 [W] | Straty ciepła przez podłogę 2 [W]
| Średnia temperatura w dzień | Średnia temperatura w nocy | Liczba dni miesiąca | Liczba godzin (dzień) | Liczba godzin (noc) | WARIANT 1 | WARIANT 2 | WARIANT 3 | WARIANT 4 | WARIANT 5 | WARIANT 6 | WARIANT 7 | WARIANT 8 | WARIANT 9 | U= | 0.9 | 0.8 | 0.16 | 0.2 | 0.18651 | 0.16322
Październik | 11 | 6 | 31 | 12 | 12 | 349.3093 | 280.3979 | 380.7849 | 293.4772 | 243.2506 | 315.3796 | 231.7426 | 199.2548 | 245.1885 |  | 308.016 | 273.792 | 273.792 | 342.24 | 222.0193 | 194.2972
Listopad | 5 | 1 | 30 | 12 | 12 | 499.7131 | 401.1303 | 544.7414 | 419.8411 | 347.9882 | 451.1742 | 331.5252 | 285.0489 | 350.7606 |  | 440.64 | 391.68 | 391.68 | 489.6 | 214.8574 | 188.0296
Grudzień | 1 | -3 | 31 | 12 | 12 | 637.8691 | 512.031 | 695.3463 | 535.9148 | 444.1967 | 575.9106 | 423.1821 | 363.8566 | 447.7356 |  | 562.464 | 499.968 | 499.968 | 624.96 | 222.0193 | 194.2972
Styczeń | -4 | -7 | 31 | 12 | 12 | 774.5553 | 621.752 | 844.3491 | 650.7537 | 539.3817 | 699.32 | 513.864 | 441.8258 | 543.6789 |  | 682.992 | 607.104 | 607.104 | 758.88 | 222.0193 | 194.2972
Luty | 0 | -5 | 28 | 12 | 12 | 617.2927 | 495.5139 | 672.9158 | 518.6273 | 429.8678 | 557.3328 | 409.5311 | 352.1193 | 433.2925 |  | 544.32 | 483.84 | 483.84 | 604.8 | 200.5336 | 175.4943
Marzec | 4 | 0 | 31 | 12 | 12 | 546.745 | 438.8837 | 596.0112 | 459.3556 | 380.74 | 493.6377 | 362.7275 | 311.8771 | 383.7733 |  | 482.112 | 428.544 | 428.544 | 535.68 | 222.0193 | 194.2972
Kwiecień | 11 | 5 | 30 | 12 | 12 | 352.7387 | 283.1508 | 384.5233 | 296.3584 | 245.6387 | 318.4759 | 234.0178 | 201.211 | 247.5957 |  | 311.04 | 276.48 | 276.48 | 345.6 | 214.8574 | 188.0296
[5 empty] | Łączne straty ciepła podczas sezonu grzewczego [kWh]: | 3778.2232 | 3032.8596 | 4118.672 | 3174.3282 | 2631.0636 | 3411.2309 | 2506.5904 | 2155.1935 | 2652.0251 |  | 3331.584 | 2961.408 | 2961.408 | 3701.76 | 1518.3257 | 1328.7424
[5 empty] | Strata ciepła (zł) | 1511.2893 | 1213.1438 | 1647.4688 | 1269.7313 | 1052.4254 | 1364.4923 | 1002.6361 | 862.0774 | 1060.81 |  | 1332.6336 | 1184.5632 | 1184.5632 | 1480.704 | 607.3303 | 531.497
[5 empty] | Koszt ściany | 33566.34 | 34853.94 | 36143.28 | 36698.34 | 37985.94 | 39275.28 | 41918.34 | 43205.94 | 44495.28
Liczba lat
|  |  |  | Całkowite koszty (materiał i ogrzewanie) przez zadaną liczbę lat | 30 | 78905.018 | 71248.2554 | 85567.3445 | 74790.2779 | 69558.7027 | 80210.0503 | 71997.4244 | 69068.2621 | 76319.581
[5 empty] | 50 | 109130.8034 | 95511.1323 | 118516.7209 | 100184.9031 | 90607.2112 | 107499.8972 | 92050.1474 | 86309.8102 | 97535.7816
Rok | WARIANT 1 | WARIANT 2 | WARIANT 3 | WARIANT 4 | WARIANT 5 | WARIANT 6 | WARIANT 7 | WARIANT 8 | WARIANT 9
| 33566.34 | 34853.94 | 36143.28 | 36698.34 | 37985.94 | 39275.28 | 41918.34 | 43205.94 | 44495.28
1 | 35077.6293 | 36067.0838 | 37790.7488 | 37968.0713 | 39038.3654 | 40639.7723 | 42920.9761 | 44068.0174 | 45556.09
2 | 36588.9185 | 37280.2277 | 39438.2176 | 39237.8025 | 40090.7908 | 42004.2647 | 43923.6123 | 44930.0948 | 46616.9001
3 | 38100.2078 | 38493.3715 | 41085.6865 | 40507.5338 | 41143.2163 | 43368.757 | 44926.2484 | 45792.1722 | 47677.7101
4 | 39611.4971 | 39706.5154 | 42733.1553 | 41777.265 | 42195.6417 | 44733.2494 | 45928.8846 | 46654.2496 | 48738.5201
5 | 41122.7863 | 40919.6592 | 44380.6241 | 43046.9963 | 43248.0671 | 46097.7417 | 46931.5207 | 47516.327 | 49799.3302
6 | 42634.0756 | 42132.8031 | 46028.0929 | 44316.7276 | 44300.4925 | 47462.2341 | 47934.1569 | 48378.4044 | 50860.1402
7 | 44145.3649 | 43345.9469 | 47675.5617 | 45586.4588 | 45352.918 | 48826.7264 | 48936.793 | 49240.4818 | 51920.9502
8 | 45656.6541 | 44559.0908 | 49323.0305 | 46856.1901 | 46405.3434 | 50191.2187 | 49939.4292 | 50102.5592 | 52981.7603
9 | 47167.9434 | 45772.2346 | 50970.4994 | 48125.9214 | 47457.7688 | 51555.7111 | 50942.0653 | 50964.6366 | 54042.5703
10 | 48679.2327 | 46985.3785 | 52617.9682 | 49395.6526 | 48510.1942 | 52920.2034 | 51944.7015 | 51826.714 | 55103.3803
11 | 50190.5219 | 48198.5223 | 54265.437 | 50665.3839 | 49562.6197 | 54284.6958 | 52947.3376 | 52688.7914 | 56164.1904
12 | 51701.8112 | 49411.6661 | 55912.9058 | 51935.1151 | 50615.0451 | 55649.1881 | 53949.9738 | 53550.8688 | 57225.0004
13 | 53213.1005 | 50624.81 | 57560.3746 | 53204.8464 | 51667.4705 | 57013.6805 | 54952.6099 | 54412.9462 | 58285.8104
14 | 54724.3898 | 51837.9538 | 59207.8434 | 54474.5777 | 52719.8959 | 58378.1728 | 55955.2461 | 55275.0236 | 59346.6205
15 | 56235.679 | 53051.0977 | 60855.3123 | 55744.3089 | 53772.3214 | 59742.6652 | 56957.8822 | 56137.1011 | 60407.4305
16 | 57746.9683 | 54264.2415 | 62502.7811 | 57014.0402 | 54824.7468 | 61107.1575 | 57960.5184 | 56999.1785 | 61468.2405
17 | 59258.2576 | 55477.3854 | 64150.2499 | 58283.7715 | 55877.1722 | 62471.6498 | 58963.1545 | 57861.2559 | 62529.0506
18 | 60769.5468 | 56690.5292 | 65797.7187 | 59553.5027 | 56929.5976 | 63836.1422 | 59965.7907 | 58723.3333 | 63589.8606
19 | 62280.8361 | 57903.6731 | 67445.1875 | 60823.234 | 57982.0231 | 65200.6345 | 60968.4268 | 59585.4107 | 64650.6706
20 | 63792.1254 | 59116.8169 | 69092.6563 | 62092.9652 | 59034.4485 | 66565.1269 | 61971.063 | 60447.4881 | 65711.4807
21 | 65303.4146 | 60329.9607 | 70740.1252 | 63362.6965 | 60086.8739 | 67929.6192 | 62973.6991 | 61309.5655 | 66772.2907
22 | 66814.7039 | 61543.1046 | 72387.594 | 64632.4278 | 61139.2993 | 69294.1116 | 63976.3353 | 62171.6429 | 67833.1007
23 | 68325.9932 | 62756.2484 | 74035.0628 | 65902.159 | 62191.7248 | 70658.6039 | 64978.9714 | 63033.7203 | 68893.9108
24 | 69837.2824 | 63969.3923 | 75682.5316 | 67171.8903 | 63244.1502 | 72023.0962 | 65981.6075 | 63895.7977 | 69954.7208
25 | 71348.5717 | 65182.5361 | 77330.0004 | 68441.6216 | 64296.5756 | 73387.5886 | 66984.2437 | 64757.8751 | 71015.5308
26 | 72859.861 | 66395.68 | 78977.4692 | 69711.3528 | 65349.001 | 74752.0809 | 67986.8798 | 65619.9525 | 72076.3409
27 | 74371.1502 | 67608.8238 | 80624.9381 | 70981.0841 | 66401.4265 | 76116.5733 | 68989.516 | 66482.0299 | 73137.1509
28 | 75882.4395 | 68821.9677 | 82272.4069 | 72250.8153 | 67453.8519 | 77481.0656 | 69992.1521 | 67344.1073 | 74197.9609
29 | 77393.7288 | 70035.1115 | 83919.8757 | 73520.5466 | 68506.2773 | 78845.558 | 70994.7883 | 68206.1847 | 75258.771
30 | 78905.018 | 71248.2554 | 85567.3445 | 74790.2779 | 69558.7027 | 80210.0503 | 71997.4244 | 69068.2621 | 76319.581
31 | 80416.3073 | 72461.3992 | 87214.8133 | 76060.0091 | 70611.1282 | 81574.5426 | 73000.0606 | 69930.3395 | 77380.391
32 | 81927.5966 | 73674.543 | 88862.2821 | 77329.7404 | 71663.5536 | 82939.035 | 74002.6967 | 70792.4169 | 78441.201
33 | 83438.8858 | 74887.6869 | 90509.751 | 78599.4717 | 72715.979 | 84303.5273 | 75005.3329 | 71654.4943 | 79502.0111
34 | 84950.1751 | 76100.8307 | 92157.2198 | 79869.2029 | 73768.4044 | 85668.0197 | 76007.969 | 72516.5717 | 80562.8211
35 | 86461.4644 | 77313.9746 | 93804.6886 | 81138.9342 | 74820.8299 | 87032.512 | 77010.6052 | 73378.6491 | 81623.6311
36 | 87972.7536 | 78527.1184 | 95452.1574 | 82408.6654 | 75873.2553 | 88397.0044 | 78013.2413 | 74240.7265 | 82684.4412
37 | 89484.0429 | 79740.2623 | 97099.6262 | 83678.3967 | 76925.6807 | 89761.4967 | 79015.8775 | 75102.8039 | 83745.2512
38 | 90995.3322 | 80953.4061 | 98747.0951 | 84948.128 | 77978.1061 | 91125.9891 | 80018.5136 | 75964.8813 | 84806.0612
39 | 92506.6214 | 82166.55 | 100394.5639 | 86217.8592 | 79030.5316 | 92490.4814 | 81021.1498 | 76826.9587 | 85866.8713
40 | 94017.9107 | 83379.6938 | 102042.0327 | 87487.5905 | 80082.957 | 93854.9737 | 82023.7859 | 77689.0361 | 86927.6813
41 | 95529.2 | 84592.8376 | 103689.5015 | 88757.3218 | 81135.3824 | 95219.4661 | 83026.4221 | 78551.1135 | 87988.4913
42 | 97040.4893 | 85805.9815 | 105336.9703 | 90027.053 | 82187.8078 | 96583.9584 | 84029.0582 | 79413.1909 | 89049.3014
43 | 98551.7785 | 87019.1253 | 106984.4391 | 91296.7843 | 83240.2333 | 97948.4508 | 85031.6944 | 80275.2684 | 90110.1114
44 | 100063.0678 | 88232.2692 | 108631.908 | 92566.5155 | 84292.6587 | 99312.9431 | 86034.3305 | 81137.3458 | 91170.9214
45 | 101574.3571 | 89445.413 | 110279.3768 | 93836.2468 | 85345.0841 | 100677.4355 | 87036.9667 | 81999.4232 | 92231.7315
46 | 103085.6463 | 90658.5569 | 111926.8456 | 95105.9781 | 86397.5095 | 102041.9278 | 88039.6028 | 82861.5006 | 93292.5415
47 | 104596.9356 | 91871.7007 | 113574.3144 | 96375.7093 | 87449.935 | 103406.4201 | 89042.2389 | 83723.578 | 94353.3515
48 | 106108.2249 | 93084.8446 | 115221.7832 | 97645.4406 | 88502.3604 | 104770.9125 | 90044.8751 | 84585.6554 | 95414.1616
49 | 107619.5141 | 94297.9884 | 116869.252 | 98915.1719 | 89554.7858 | 106135.4048 | 91047.5112 | 85447.7328 | 96474.9716
50 | 109130.8034 | 95511.1323 | 118516.7209 | 100184.9031 | 90607.2112 | 107499.8972 | 92050.1474 | 86309.8102 | 97535.7816
Zmiana wartości strumienia przenikania ciepła w przypadku zmiany temperatury zewnętrznej
Temperatura | WARIANT 1 | WARIANT 2 | WARIANT 3 | WARIANT 4 | WARIANT 5 | WARIANT 6 | WARIANT 7 | WARIANT 8 | WARIANT 9
-24 | 10.3239 | 8.2872 | 11.2541 | 8.6738 | 7.1893 | 9.3211 | 6.8492 | 5.889 | 7.2466
-23 | 10.0892 | 8.0988 | 10.9984 | 8.4766 | 7.0259 | 9.1092 | 6.6935 | 5.7552 | 7.0819
-22 | 9.8546 | 7.9105 | 10.7426 | 8.2795 | 6.8625 | 8.8974 | 6.5379 | 5.6213 | 6.9172
-21 | 9.62 | 7.7222 | 10.4868 | 8.0824 | 6.6991 | 8.6856 | 6.3822 | 5.4875 | 6.7525
-20 | 9.3853 | 7.5338 | 10.231 | 7.8852 | 6.5357 | 8.4737 | 6.2265 | 5.3536 | 6.5878
-19 | 9.1507 | 7.3455 | 9.9753 | 7.6881 | 6.3723 | 8.2619 | 6.0709 | 5.2198 | 6.4231
-18 | 8.9161 | 7.1571 | 9.7195 | 7.491 | 6.2089 | 8.05 | 5.9152 | 5.086 | 6.2584
-17 | 8.6814 | 6.9688 | 9.4637 | 7.2938 | 6.0455 | 7.8382 | 5.7595 | 4.9521 | 6.0937
-16 | 8.4468 | 6.7804 | 9.2079 | 7.0967 | 5.8822 | 7.6263 | 5.6039 | 4.8183 | 5.929
-15 | 8.2122 | 6.5921 | 8.9522 | 6.8996 | 5.7188 | 7.4145 | 5.4482 | 4.6844 | 5.7643
-14 | 7.9775 | 6.4037 | 8.6964 | 6.7024 | 5.5554 | 7.2027 | 5.2925 | 4.5506 | 5.5996
-13 | 7.7429 | 6.2154 | 8.4406 | 6.5053 | 5.392 | 6.9908 | 5.1369 | 4.4167 | 5.4349
-12 | 7.5083 | 6.027 | 8.1848 | 6.3082 | 5.2286 | 6.779 | 4.9812 | 4.2829 | 5.2702
-11 | 7.2736 | 5.8387 | 7.9291 | 6.1111 | 5.0652 | 6.5671 | 4.8256 | 4.1491 | 5.1055
-10 | 7.039 | 5.6504 | 7.6733 | 5.9139 | 4.9018 | 6.3553 | 4.6699 | 4.0152 | 4.9408
-9 | 6.8044 | 5.462 | 7.4175 | 5.7168 | 4.7384 | 6.1434 | 4.5142 | 3.8814 | 4.7762
-8 | 6.5697 | 5.2737 | 7.1617 | 5.5197 | 4.575 | 5.9316 | 4.3586 | 3.7475 | 4.6115
-7 | 6.3351 | 5.0853 | 6.906 | 5.3225 | 4.4116 | 5.7198 | 4.2029 | 3.6137 | 4.4468
-6 | 6.1005 | 4.897 | 6.6502 | 5.1254 | 4.2482 | 5.5079 | 4.0472 | 3.4799 | 4.2821
-5 | 5.8658 | 4.7086 | 6.3944 | 4.9283 | 4.0848 | 5.2961 | 3.8916 | 3.346 | 4.1174
-4 | 5.6312 | 4.5203 | 6.1386 | 4.7311 | 3.9214 | 5.0842 | 3.7359 | 3.2122 | 3.9527
-3 | 5.3966 | 4.3319 | 5.8828 | 4.534 | 3.758 | 4.8724 | 3.5803 | 3.0783 | 3.788
-2 | 5.1619 | 4.1436 | 5.6271 | 4.3369 | 3.5946 | 4.6605 | 3.4246 | 2.9445 | 3.6233
-1 | 4.9273 | 3.9553 | 5.3713 | 4.1397 | 3.4313 | 4.4487 | 3.2689 | 2.8107 | 3.4586
0 | 4.6927 | 3.7669 | 5.1155 | 3.9426 | 3.2679 | 4.2369 | 3.1133 | 2.6768 | 3.2939
1 | 4.458 | 3.5786 | 4.8597 | 3.7455 | 3.1045 | 4.025 | 2.9576 | 2.543 | 3.1292
2 | 4.2234 | 3.3902 | 4.604 | 3.5484 | 2.9411 | 3.8132 | 2.8019 | 2.4091 | 2.9645
3 | 3.9888 | 3.2019 | 4.3482 | 3.3512 | 2.7777 | 3.6013 | 2.6463 | 2.2753 | 2.7998
4 | 3.7541 | 3.0135 | 4.0924 | 3.1541 | 2.6143 | 3.3895 | 2.4906 | 2.1415 | 2.6351
5 | 3.5195 | 2.8252 | 3.8366 | 2.957 | 2.4509 | 3.1776 | 2.3349 | 2.0076 | 2.4704
6 | 3.2849 | 2.6368 | 3.5809 | 2.7598 | 2.2875 | 2.9658 | 2.1793 | 1.8738 | 2.3057
7 | 3.0502 | 2.4485 | 3.3251 | 2.5627 | 2.1241 | 2.754 | 2.0236 | 1.7399 | 2.141
8 | 2.8156 | 2.2601 | 3.0693 | 2.3656 | 1.9607 | 2.5421 | 1.868 | 1.6061 | 1.9763
9 | 2.581 | 2.0718 | 2.8135 | 2.1684 | 1.7973 | 2.3303 | 1.7123 | 1.4722 | 1.8116
10 | 2.3463 | 1.8835 | 2.5578 | 1.9713 | 1.6339 | 2.1184 | 1.5566 | 1.3384 | 1.6469
11 | 2.1117 | 1.6951 | 2.302 | 1.7742 | 1.4705 | 1.9066 | 1.401 | 1.2046 | 1.4823
12 | 1.8771 | 1.5068 | 2.0462 | 1.577 | 1.3071 | 1.6947 | 1.2453 | 1.0707 | 1.3176
13 | 1.6424 | 1.3184 | 1.7904 | 1.3799 | 1.1438 | 1.4829 | 1.0896 | 0.93689 | 1.1529
14 | 1.4078 | 1.1301 | 1.5347 | 1.1828 | 0.98036 | 1.2711 | 0.93398 | 0.80305 | 0.98817
15 | 1.1732 | 0.94173 | 1.2789 | 0.98565 | 0.81697 | 1.0592 | 0.77832 | 0.6692 | 0.82347

## Analizy opłacalności
Autor: Sławek Zając | https://blog.poradnik-budowlany.com/
Współczynnik U okien (wariant 1) | 0.9 | [W/m^2*k] |  |  | Średnioroczna temperatura gruntu [C] | 12
Współczynnik U okien (wariant 2) | 0.8 | [W/m^2*k]
[5 empty] | Układ warstw podłogi na gruncie (wariant 1) | Grubość (cm) | λ [W/m*k] | R |  | Układ warstw podłogi 2 na gruncie | Grubość (cm) | λ [W/m*k] | R
Współczynnik U podłogi na gruncie (wariant 1) | 0.18651 | [W/m^2*k]
Współczynnik U podłogi na gruncie (wariant 2) | 0.16322 | [W/m^2*k] |  |  | Panele podłogowe | 1.5 | 0.18 | 0.083333 |  | Panele podłogowe | 1.5 | 0.18 | 0.083333
[5 empty] | Posadzka betonowa | 5 | 1 | 0.05 |  | Posadzka betonowa | 5 | 1 | 0.05
[5 empty] | Styropian | 12 | 0.04 | 3 |  | Styropian | 15 | 0.04 | 3.75
|  | Grubość wełny (cm) | λ [W/m*k] |  | Beton podkładowy | 10 | 1 | 0.1 |  | Beton podkładowy | 10 | 1 | 0.1 | (m)
Współczynnik U izolacji dachu (wariant 1) | 0.16 | 25 | 0.04 |  | Ubity grunt (podsypka piaskowa) | 20 | 2 | 0.1 |  | Ubity grunt (podsypka piaskowa) | 20 | 2 | 0.1
Współczynnik U izolacji dachu (wariant 2) | 0.18 | 20 | 0.036 |  | Wymiar charakterystyczny podłogi (w) | 6.8966 | Grubość ekwiwalentna podłogi | 7.5717 | (m) | Wymiar charakterystyczny podłogi (w) | 6.8966 | Grubość ekwiwalentna podłogi | 9.1017
[5 empty] | Współczynnik U podłogi 1 na gruncie | 0.18651 |  |  |  | Współczynnik U podłogi 2 na gruncie | 0.16322
Określ analizowany okres | 50 | lat
Wybór dwóch wariantów o najniższym koszcie materiału i eksploatacji przez 50 lat |  |  | U ściany | Koszt ściany | Roczne straty energii przez ściany (zł) | Koszt materiału na ściany + straty energii przez x lat
| WARIANT 1 | Styropian gr. 12, Pustak ceramiczny | 0.23463 | 33566.34 | 1511.2893 | 109130.8034 | Nie spełnia WT 2021
| WARIANT 2 | Styropian gr. 12, Beton komórkowy | 0.18835 | 34853.94 | 1213.1438 | 95511.1323
| WARIANT 3 | Styropian gr. 12, Bloczki silikatowe | 0.25578 | 36143.28 | 1647.4688 | 118516.7209 | Nie spełnia WT 2021
| WARIANT 4 | Styropian gr. 15, Pustak ceramiczny | 0.19713 | 36698.34 | 1269.7313 | 100184.9031
Wariant ekonomiczny 1 | WARIANT 5 | Styropian gr. 15, Beton komórkowy | 0.16339 | 37985.94 | 1052.4254 | 90607.2112
| WARIANT 6 | Styropian gr. 15, Bloczki silikatowe | 0.21184 | 39275.28 | 1364.4923 | 107499.8972 | Nie spełnia WT 2021
Wariant ekonomiczny 2 | WARIANT 7 | Styropian gr. 20, Pustak ceramiczny | 0.15566 | 41918.34 | 1002.6361 | 92050.1474
| WARIANT 8 | Styropian gr. 20, Beton komórkowy | 0.13384 | 43205.94 | 1002.6361 | 93337.7474
| WARIANT 9 | Styropian gr. 20, Bloczki silikatowe | 0.16469 | 44495.28 | 1060.81 | 97535.7816
SYMULACJA OBEJMUJĄCA 2 NAJBARDZIEJ EKONOMICZNE WARIANTY ŚCIAN, OKIEN, PODŁÓG I IZOLACJI DACHU
Analizowane ściany | Rodzaj ściany | U ściany | Cena ściany
Ściana 1 | Styropian gr. 15, Beton komórkowy | 0.16339 | 37985.94
Ściana 2 | Styropian gr. 20, Pustak ceramiczny | 0.15566 | 41918.34
Analizowane okna | Współczynnik U |  | Cena okien
Okna - wariant 1 | 0.9 |  | 32000
Okna - wariant 2 | 0.8 |  | 36000
Analizowane podłogi | Grubość styropianu | U podłogi | Cena 1 m^3 styropianu | Całkowita cena styropianu
Podłoga - wariant 1 | 12 | 0.18651 | 600 | 14400
Podłoga - wariant 2 | 15 | 0.16322 | 600 | 18000
Analizowana izolacja dachu | Grubość wełny (cm) | U izolacji | Cena 1 m^3 wełny | Całkowita cena wełny
Dach - wariant 1 | 25 | 0.16 | 240 | 12000
Dach - wariant 2 | 20 | 0.2 | 240 | 9600
SYMULACJA | Straty energii |  |  |  |  | Koszt materiałów
| Ściany | Okna | Podłoga | Dach | Całkowite straty energii | Ściany | Okna | Podłoga | Dach | Całkowity koszt materiałów
Ściana 1, Okna 1, Podłoga 1, Dach 1 | 1052.4254 | 1332.6336 | 607.3303 | 1184.5632 | 4176.9525 | 37985.94 | 32000 | 14400 | 12000 | 96385.94
Ściana 1, Okna 1, Podłoga 1, Dach 2 | 1052.4254 | 1332.6336 | 607.3303 | 1480.704 | 4473.0933 | 37985.94 | 32000 | 14400 | 9600 | 93985.94
Ściana 1, Okna 1, Podłoga 2, Dach 1 | 1052.4254 | 1332.6336 | 531.497 | 1184.5632 | 4101.1192 | 37985.94 | 32000 | 18000 | 12000 | 99985.94
Ściana 1, Okna 1, Podłoga 2, Dach 2 | 1052.4254 | 1332.6336 | 531.497 | 1480.704 | 4397.26 | 37985.94 | 32000 | 18000 | 9600 | 97585.94
Ściana 1, Okna 2, Podłoga 1, Dach 1 | 1052.4254 | 1184.5632 | 607.3303 | 1184.5632 | 4028.8821 | 37985.94 | 36000 | 14400 | 12000 | 100385.94
Ściana 1, Okna 2, Podłoga 1, Dach 2 | 1052.4254 | 1184.5632 | 607.3303 | 1480.704 | 4325.0229 | 37985.94 | 36000 | 14400 | 9600 | 97985.94
Ściana 1, Okna 2, Podłoga 2, Dach 1 | 1052.4254 | 1184.5632 | 531.497 | 1184.5632 | 3953.0488 | 37985.94 | 36000 | 18000 | 12000 | 103985.94
Ściana 1, Okna 2, Podłoga 2, Dach 2 | 1052.4254 | 1184.5632 | 531.497 | 1480.704 | 4249.1896 | 37985.94 | 36000 | 18000 | 9600 | 101585.94
Ściana 2, Okna 1, Podłoga 1, Dach 1 | 1002.6361 | 1332.6336 | 607.3303 | 1184.5632 | 4127.1632 | 41918.34 | 32000 | 14400 | 12000 | 100318.34
Ściana 2, Okna 1, Podłoga 1, Dach 2 | 1002.6361 | 1332.6336 | 607.3303 | 1480.704 | 4423.304 | 41918.34 | 32000 | 14400 | 9600 | 97918.34
Ściana 2, Okna 1, Podłoga 2, Dach 1 | 1002.6361 | 1332.6336 | 531.497 | 1184.5632 | 4051.3299 | 41918.34 | 32000 | 18000 | 12000 | 103918.34
Ściana 2, Okna 1, Podłoga 2, Dach 2 | 1002.6361 | 1332.6336 | 531.497 | 1480.704 | 4347.4707 | 41918.34 | 32000 | 18000 | 9600 | 101518.34
Ściana 2, Okna 2, Podłoga 1, Dach 1 | 1002.6361 | 1184.5632 | 607.3303 | 1184.5632 | 3979.0928 | 41918.34 | 36000 | 14400 | 12000 | 104318.34
Ściana 2, Okna 2, Podłoga 1, Dach 2 | 1002.6361 | 1184.5632 | 607.3303 | 1480.704 | 4275.2336 | 41918.34 | 36000 | 14400 | 9600 | 101918.34
Ściana 2, Okna 2, Podłoga 2, Dach 1 | 1002.6361 | 1184.5632 | 531.497 | 1184.5632 | 3903.2595 | 41918.34 | 36000 | 18000 | 12000 | 107918.34
Ściana 2, Okna 2, Podłoga 2, Dach 2 | 1002.6361 | 1184.5632 | 531.497 | 1480.704 | 4199.4003 | 41918.34 | 36000 | 18000 | 9600 | 105518.34
Całkowity koszt materiałów i straty energii przez przegrody w ciągu 50 lat
Ściana 1, Okna 1, Podłoga 1, Dach 1 | 305233.5655
Ściana 1, Okna 1, Podłoga 1, Dach 2 | 317640.6055
Ściana 1, Okna 1, Podłoga 2, Dach 1 | 305041.8994
Ściana 1, Okna 1, Podłoga 2, Dach 2 | 317448.9394
Ściana 1, Okna 2, Podłoga 1, Dach 1 | 301830.0455
Ściana 1, Okna 2, Podłoga 1, Dach 2 | 314237.0855
Ściana 1, Okna 2, Podłoga 2, Dach 1 | 301638.3794
Ściana 1, Okna 2, Podłoga 2, Dach 2 | 314045.4194
Ściana 2, Okna 1, Podłoga 1, Dach 1 | 306676.5017
Ściana 2, Okna 1, Podłoga 1, Dach 2 | 319083.5417
Ściana 2, Okna 1, Podłoga 2, Dach 1 | 306484.8355
Ściana 2, Okna 1, Podłoga 2, Dach 2 | 318891.8755
Ściana 2, Okna 2, Podłoga 1, Dach 1 | 303272.9817
Ściana 2, Okna 2, Podłoga 1, Dach 2 | 315680.0217
Ściana 2, Okna 2, Podłoga 2, Dach 1 | 303081.3155
Ściana 2, Okna 2, Podłoga 2, Dach 2 | 315488.3555