## Koszty ogrzewania
Jaki wybrać rodzaj ogrzewania?
| Obejrzyj film: | https://www.youtube.com/watch?v=VLjU-4XRBBU
Podane w arkuszu dane są przykładowe.
Szczególnie zwracam uwagę na koszty konkretnych rozwiązań: podane kwoty nie odzwierciedlają prawdziwych cen, a służą tylko do demonstracji działania arkusza. Każdy na własną rękę musi poznać koszt zastosowania danego rozwiązania w swoim domu.
Informacje ogólne
|  | Liczba mieszkańców | 4
|  | Powierzchnia ogrzewana budynku | 150
Średnie temperatury w danej lokalizacji:
Zapotrzebowanie na ciepło i energię
| Zapotrzebowanie na ciepło | [22 empty] | ( https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/ )
|  | Zapotrzebowanie domu na ciepło | 40 | kWh/m2 | [20 empty] | Temp zewnętrzna | Liczba stopniodni
|  | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku (Qco) | 6000 | kWh | [19 empty] | I | 0 | #REF! | #REF!
[24 empty] | II | 1.1 | 0 | 0
[24 empty] | III | 4.3 | 0 | 0
| Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową | Ile litrów na osobę w ciągu doby | 50 | [20 empty] | IV | 9.7 | 0 | 0
|  | Temperatura cwu | 45 | [20 empty] | V | 14.3 | 0 | 0
|  | Temperatura wody zasilającej | 10 | [20 empty] | VI | 17.7 | 0 | 0
|  | Sprawność podgrzewania ciepłej wody | 100% | [20 empty] | VII | 19.7 | 0 | 0
[24 empty] | IX | 14.5 | 0 | 0
|  | Zapotrzebowanie na przygotowanie c.w.u (Qcwu) | 2948.1667 | kWh rocznie | [19 empty] | XI | 4.7 | 0 | 0
| Zapotrzebowanie na energię elektryczną | Roczne zużycie (bez ogrzewania oraz c.w.u.) | 3000 | kWh
| Fotowoltaika | Produkcja z 1 kWp | 950 | kWh
|  | Koszt wykonania instalacji o mocy 8 kWp | 35000 | PLN
|  | Współczynnik autokonsumpcji | 30%
|  | Średnia stawka sprzedaży 1 kWh energii czynnej | 0.25 | PLN
| Ogrzewanie domu | Sugerowana instalacja fotowoltaiczna | Koszt instalacji fotowoltaicznej, (PLN)
| Gaz | 4.1053 | 19710.5263
| Pompa ciepła powietrze-woda | 7.6038 | 35016.6009
| Gruntowa pompa ciepła | 6.8263 | 31615.251
| Piec na ekogroszek lub pellet | 4.1053 | 19710.5263
| Ogrzewanie elektryczne ( II taryfa) | 16.3501 | 73281.7873
Uwaga: Jeżeli wpiszesz koszt wykonania instalacji o mocy 8 kWp, wyceny instalacji o mniejszej i większej mocy zostaną automatycznie przeskalowane. Możesz również wprowadzić dokładny koszt instalacji dla konkretnej mocy - wtedy arkusz nie będzie stosował przelicznika. Uwaga 2. Instalacja o mocy powyżej 12 kWp prawdopodobnie oznacza, że dane źródło ogrzewania generuje zbyt dużo energii elektrycznej i jest nieopłacalne.
Koszt mediów (brutto):
| GAZ ZIEMNY | Opłaty zmienne (cena gazu + przesył) | 0.3 | PLN za kWh
|  | Opłaty stałe (opłata abonentowa, opłata za przesył) | 40 | PLN miesięcznie
| GAZ PŁYNNY | Cena za litr | 2.2 | zł za litr
| ENERGIA ELEKTRYCZNA | I taryfa: opłaty zmienne (koszt energii, opłata dystrybucyjna) | 1 | PLN za kWh
|  | I taryfa: opłaty stałe (opłata abonentowa, sieciowa) | 30 | PLN miesięcznie
|  | II taryfa: opłaty zmienne (koszt energii, opłata dystrybucyjna) | 0.8 | PLN za kWh
|  | II taryfa: opłaty stałe (opłata abonentowa, sieciowa) | 22 | PLN miesięcznie
| EKOGROSZEK / PELLET | Cena ekogroszku/pelletu | 1400 | za tonę
| Możliwości ogrzania domu oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej |  | Koszt rozwiązania (materiał + robocizna) | Koszt rocznych przeglądów / ETS2 | Sprawność / COP |  | Cena za 1 kWh po uwzględnieniu sprawności
| Kocioł gazowy z zasobnikiem - gaz ziemny |  | 25000 | 300 | 98 | Sprawność całego układu [%] | 0.30612 |  | Rodzaj pompy |  | Przykładowy SCOP
| Kocioł gazowy z zasobnikiem - gaz płynny |  | 32000 | 300 | 98 | Sprawność całego układu [%] | 0.34347 |  | Pompa gruntowa + ogrzewanie podłogowe |  | 4.5
| Pompa ciepła powietrze-woda |  | 32000 | 500 | 3.5 | SCOP (wybierz odpowiednią wartość z tabelki po prawej) | 0.28571 |  | Pompa gruntowa + grzejniki |  | 3.8
| Gruntowa pompa ciepła |  | 70000 | 500 | 4.5 | SCOP (wybierz odpowiednią wartość z tabelki po prawej) | 0.22222 |  | Pompa ciepła powietrze–woda + podłogówka |  | 3.5
| Piec na ekogroszek lub pellet |  | 40000 | 300 | 80 | SCOP (wybierz odpowiednią wartość z tabelki po prawej) | 0.36458 |  | Pompa ciepła powietrze–woda + grzejniki |  | 2.9
| Ogrzewanie elektryczne ( II taryfa) |  | 13000 | 0 | 100 | Sprawność całego układu [%] | 0.8 |  | Pompa ciepła do c.w.u. |  | 2.5
Uwaga: W arkuszu wpisano przykładowe koszty wykonania, które należy zaktualizować we własnym zakresie. Koszt danego rozwiązania powinien obejmować wszystkie elementy niezbędne do jego realizacji. Porównując pompę ciepła z kotłem gazowym, należy uwzględnić m.in. koszt wykonania przyłącza gazowego. Zestawiając ogrzewanie gazowe z elektrycznym, trzeba doliczyć koszt wykonania instalacji ogrzewania podłogowego itd.
| Ogrzewanie domu | Przygotowanie c.w.u | Koszty instalacji co + cwu | Fotowoltaika (tak/nie) | Sugerowana instalacja fotowoltaiczna | Koszt instalacji fotowoltaicznej, (PLN) | Całkowite roczne koszty eksploatacji w pierwszym roku wraz z kosztem przeglądów | Zużycie gazu (kWh) | Roczny koszt gazu (PLN) | Całkowite zużycie energii elektrycznej (nie uwzględnia instalacji fotowoltaicznej) (kWh) | Zużycie energii elektrycznej po uwzględnieniu autokonsumpcji (dotyczy fotowoltaiki) (kWh) | Roczny koszt energii elektrycznej (PLN) | Zużycie pelletu lub ekogroszku (kg) | Roczny koszt pelletu/ekogroszku (PLN) |  | ETS2
[54 empty] | 52 | 53 | 54
1 | Gaz ziemny |  | 25000 | Tak | 4.1053 | 19710.5263 | 5454.2347 | 8948.1667 | 3219.2347 | 3000 | 2100 | 1935 |  |  | GAZ | 1807.5297 | emisja [kg] | emisyjność gazu: 0,202 kg CO₂ / kWh
2 | Gaz ziemny |  | 25000 | Nie |  |  | 6879.2347 | 8948.1667 | 3219.2347 | 3000 |  | 3360 |  |  |  | 406.6942 | 50 EUR / TONA
3 | Gaz płynny |  | 32000 | Tak | 4.1053 | 19710.5263 | 5308.4213 | 8948.1667 | 3073.4213 | 3000 | 2100 | 1935
4 | Gaz płynny |  | 32000 | Nie |  |  | 6733.4213 | 8948.1667 | 3073.4213 | 3000 |  | 3360
5 | Pompa ciepła powietrze-woda |  | 32000 | Tak | 7.6038 | 35016.6009 | 3777.225 |  |  | 5556.619 | 3889.6333 | 3277.225
6 | Pompa ciepła powietrze-woda |  | 32000 | Nie |  |  | 6416.619 |  |  | 5556.619 |  | 5916.619
7 | Gruntowa pompa ciepła |  | 70000 | Tak |  |  | 3278.9528 |  |  | 4988.4815 | 3491.937 | 2978.9528
8 | Gruntowa pompa ciepła |  | 70000 | Nie |  |  | 5648.4815 |  |  | 4988.4815 |  | 5348.4815
9 | Piec na ekogroszek lub pellet |  | 40000 | Tak | 4.1053 | 19710.5263 | 4322.9056 |  |  | 3000 | 2100 | 1935 | 1491.3611 | 2087.9056
10 | Piec na ekogroszek lub pellet |  | 40000 | Nie |  |  | 5747.9056 |  |  | 3000 |  | 3360 | 1491.3611 | 2087.9056
11 | Ogrzewanie elektryczne ( II taryfa) | Podgrzewacz z zasobnikiem | 13000 | Tak | 16.3501 | 73281.7873 | 6632.7875 |  |  | 11948.1667 | 8363.7167 | 6632.7875
12 | Ogrzewanie elektryczne ( II taryfa) | Podgrzewacz z zasobnikiem | 13000 | Nie |  |  | 9822.5333 |  |  | 11948.1667 |  | 9822.5333
| Opcjonalne: Inwestycja w termomodernizację | Koszt termomodernizacji | 0 | PLN
|  | Oszczędność energii do ogrzewania | 0%
Można ocenić zasadność termomodernizacji na podstawie obliczonego spadku zapotrzebowania na energię do ogrzewania.
Skrócona symulacja - co 5 lat
Całkowite koszty wszystkich instalacji i eksploatacji x lat po budowie
| Sposób ogrzania domu oraz przygotowania c.w.u | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | Roczne koszty ogrzewania i c.w.u.
| Kocioł gazowy z zasobnikiem - gaz ziemny + fotowoltaika | 50164.761 | 71981.6998 | 99252.8733 | 126524.0467 | 153795.2202 | 181066.3937 | 208337.5671 |  | 5154.2347
| Kocioł gazowy z zasobnikiem - gaz ziemny | 31879.2347 | 59396.1735 | 93792.3469 | 128188.5204 | 162584.6939 | 196980.8673 | 231377.0408 |  | 6579.2347
| Kocioł gazowy z zasobnikiem - gaz płynny + fotowoltaika | 57018.9476 | 78252.6329 | 104794.7396 | 131336.8462 | 157878.9528 | 184421.0595 | 210963.1661 |  | 5008.4213
| Kocioł gazowy z zasobnikiem - gaz płynny | 38733.4213 | 65667.1066 | 99334.2133 | 133001.3199 | 166668.4265 | 200335.5332 | 234002.6398 |  | 6433.4213
| Pompa ciepła powietrze-woda + fotowoltaika | 70793.8259 | 85902.7259 | 104788.8509 | 123674.9759 | 142561.1009 | 161447.2259 | 180333.3509 |  | 3277.225
| Pompa ciepła powietrze-woda | 38416.619 | 64083.0952 | 96166.1905 | 128249.2857 | 160332.381 | 192415.4762 | 224498.5714 |  | 5916.619
| Gruntowa pompa ciepła + fotowoltaika | 73278.9528 | 86394.7639 | 102789.5278 | 119184.2917 | 135579.0556 | 151973.8194 | 168368.5833 |  | 2978.9528
| Gruntowa pompa ciepła | 75648.4815 | 98242.4074 | 126484.8148 | 154727.2222 | 182969.6296 | 211212.037 | 239454.4444 |  | 5348.4815
| Piec na ekogroszek lub pellet + fotowoltaika | 64033.4319 | 81325.0541 | 102939.5819 | 124554.1096 | 146168.6374 | 167783.1652 | 189397.693 |  | 4022.9056
| Piec na ekogroszek lub pellet | 45747.9056 | 68739.5278 | 97479.0556 | 126218.5833 | 154958.1111 | 183697.6389 | 212437.1667 |  | 5447.9056
| Ogrzewanie elektryczne ( II taryfa) + fotowoltaika | 92914.5748 | 119445.7248 | 152609.6623 | 185773.5998 | 218937.5373 | 252101.4748 | 285265.4123 |  | 6632.7875
| Ogrzewanie elektryczne ( II taryfa) | 22822.5333 | 62112.6667 | 111225.3333 | 160338 | 209450.6667 | 258563.3333 | 307676 |  | 9822.5333
Pełna symulacja - dane rok po roku
Całkowite koszty wszystkich instalacji i eksploatacji x lat po budowie
| Sposób ogrzania domu oraz przygotowania c.w.u |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| Kocioł gazowy z zasobnikiem - gaz ziemny + fotowoltaika |  |  | 50164.761 | 55618.9957 | 61073.2304 | 66527.4651 | 71981.6998 | 77435.9345 | 82890.1692 | 88344.4039 | 93798.6386 | 99252.8733 | 104707.1079 | 110161.3426 | 115615.5773 | 121069.812 | 126524.0467 | 131978.2814 | 137432.5161 | 142886.7508 | 148340.9855 | 153795.2202 | 159249.4549 | 164703.6896 | 170157.9243 | 175612.159 | 181066.3937 | 186520.6284 | 191974.8631 | 197429.0977 | 202883.3324 | 208337.5671 | 213791.8018 | 219246.0365 | 224700.2712 | 230154.5059 | 235608.7406 | 241062.9753 | 246517.21 | 251971.4447 | 257425.6794 | 262879.9141 | 268334.1488 | 273788.3835 | 279242.6182 | 284696.8528 | 290151.0875 | 295605.3222 | 301059.5569 | 306513.7916 | 311968.0263 | 317422.261
| Kocioł gazowy z zasobnikiem - gaz ziemny |  |  | 31879.2347 | 38758.4694 | 45637.7041 | 52516.9388 | 59396.1735 | 66275.4082 | 73154.6429 | 80033.8776 | 86913.1122 | 93792.3469 | 100671.5816 | 107550.8163 | 114430.051 | 121309.2857 | 128188.5204 | 135067.7551 | 141946.9898 | 148826.2245 | 155705.4592 | 162584.6939 | 169463.9286 | 176343.1633 | 183222.398 | 190101.6327 | 196980.8673 | 203860.102 | 210739.3367 | 217618.5714 | 224497.8061 | 231377.0408 | 238256.2755 | 245135.5102 | 252014.7449 | 258893.9796 | 265773.2143 | 272652.449 | 279531.6837 | 286410.9184 | 293290.1531 | 300169.3878 | 307048.6224 | 313927.8571 | 320807.0918 | 327686.3265 | 334565.5612 | 341444.7959 | 348324.0306 | 355203.2653 | 362082.5 | 368961.7347
| Kocioł gazowy z zasobnikiem - gaz płynny + fotowoltaika |  |  | 57018.9476 | 62327.369 | 67635.7903 | 72944.2116 | 78252.6329 | 83561.0543 | 88869.4756 | 94177.8969 | 99486.3183 | 104794.7396 | 110103.1609 | 115411.5822 | 120720.0036 | 126028.4249 | 131336.8462 | 136645.2675 | 141953.6889 | 147262.1102 | 152570.5315 | 157878.9528 | 163187.3742 | 168495.7955 | 173804.2168 | 179112.6382 | 184421.0595 | 189729.4808 | 195037.9021 | 200346.3235 | 205654.7448 | 210963.1661 | 216271.5874 | 221580.0088 | 226888.4301 | 232196.8514 | 237505.2727 | 242813.6941 | 248122.1154 | 253430.5367 | 258738.9581 | 264047.3794 | 269355.8007 | 274664.222 | 279972.6434 | 285281.0647 | 290589.486 | 295897.9073 | 301206.3287 | 306514.75 | 311823.1713 | 317131.5926
| Kocioł gazowy z zasobnikiem - gaz płynny |  |  | 38733.4213 | 45466.8427 | 52200.264 | 58933.6853 | 65667.1066 | 72400.528 | 79133.9493 | 85867.3706 | 92600.7919 | 99334.2133 | 106067.6346 | 112801.0559 | 119534.4772 | 126267.8986 | 133001.3199 | 139734.7412 | 146468.1626 | 153201.5839 | 159935.0052 | 166668.4265 | 173401.8479 | 180135.2692 | 186868.6905 | 193602.1118 | 200335.5332 | 207068.9545 | 213802.3758 | 220535.7971 | 227269.2185 | 234002.6398 | 240736.0611 | 247469.4824 | 254202.9038 | 260936.3251 | 267669.7464 | 274403.1678 | 281136.5891 | 287870.0104 | 294603.4317 | 301336.8531 | 308070.2744 | 314803.6957 | 321537.117 | 328270.5384 | 335003.9597 | 341737.381 | 348470.8023 | 355204.2237 | 361937.645 | 368671.0663
| Pompa ciepła powietrze-woda + fotowoltaika |  |  | 70793.8259 | 74571.0509 | 78348.2759 | 82125.5009 | 85902.7259 | 89679.9509 | 93457.1759 | 97234.4009 | 101011.6259 | 104788.8509 | 108566.0759 | 112343.3009 | 116120.5259 | 119897.7509 | 123674.9759 | 127452.2009 | 131229.4259 | 135006.6509 | 138783.8759 | 142561.1009 | 146338.3259 | 150115.5509 | 153892.7759 | 157670.0009 | 161447.2259 | 165224.4509 | 169001.6759 | 172778.9009 | 176556.1259 | 180333.3509 | 184110.5759 | 187887.8009 | 191665.0259 | 195442.2509 | 199219.4759 | 202996.7009 | 206773.9259 | 210551.1509 | 214328.3759 | 218105.6009 | 221882.8259 | 225660.0509 | 229437.2759 | 233214.5009 | 236991.7259 | 240768.9509 | 244546.1759 | 248323.4009 | 252100.6259 | 255877.8509
| Pompa ciepła powietrze-woda |  |  | 38416.619 | 44833.2381 | 51249.8571 | 57666.4762 | 64083.0952 | 70499.7143 | 76916.3333 | 83332.9524 | 89749.5714 | 96166.1905 | 102582.8095 | 108999.4286 | 115416.0476 | 121832.6667 | 128249.2857 | 134665.9048 | 141082.5238 | 147499.1429 | 153915.7619 | 160332.381 | 166749 | 173165.619 | 179582.2381 | 185998.8571 | 192415.4762 | 198832.0952 | 205248.7143 | 211665.3333 | 218081.9524 | 224498.5714 | 230915.1905 | 237331.8095 | 243748.4286 | 250165.0476 | 256581.6667 | 262998.2857 | 269414.9048 | 275831.5238 | 282248.1429 | 288664.7619 | 295081.381 | 301498 | 307914.619 | 314331.2381 | 320747.8571 | 327164.4762 | 333581.0952 | 339997.7143 | 346414.3333 | 352830.9524
| Gruntowa pompa ciepła + fotowoltaika |  |  | 73278.9528 | 76557.9056 | 79836.8583 | 83115.8111 | 86394.7639 | 89673.7167 | 92952.6694 | 96231.6222 | 99510.575 | 102789.5278 | 106068.4806 | 109347.4333 | 112626.3861 | 115905.3389 | 119184.2917 | 122463.2444 | 125742.1972 | 129021.15 | 132300.1028 | 135579.0556 | 138858.0083 | 142136.9611 | 145415.9139 | 148694.8667 | 151973.8194 | 155252.7722 | 158531.725 | 161810.6778 | 165089.6306 | 168368.5833 | 171647.5361 | 174926.4889 | 178205.4417 | 181484.3944 | 184763.3472 | 188042.3 | 191321.2528 | 194600.2056 | 197879.1583 | 201158.1111 | 204437.0639 | 207716.0167 | 210994.9694 | 214273.9222 | 217552.875 | 220831.8278 | 224110.7806 | 227389.7333 | 230668.6861 | 233947.6389
| Gruntowa pompa ciepła |  |  | 75648.4815 | 81296.963 | 86945.4444 | 92593.9259 | 98242.4074 | 103890.8889 | 109539.3704 | 115187.8519 | 120836.3333 | 126484.8148 | 132133.2963 | 137781.7778 | 143430.2593 | 149078.7407 | 154727.2222 | 160375.7037 | 166024.1852 | 171672.6667 | 177321.1481 | 182969.6296 | 188618.1111 | 194266.5926 | 199915.0741 | 205563.5556 | 211212.037 | 216860.5185 | 222509 | 228157.4815 | 233805.963 | 239454.4444 | 245102.9259 | 250751.4074 | 256399.8889 | 262048.3704 | 267696.8519 | 273345.3333 | 278993.8148 | 284642.2963 | 290290.7778 | 295939.2593 | 301587.7407 | 307236.2222 | 312884.7037 | 318533.1852 | 324181.6667 | 329830.1481 | 335478.6296 | 341127.1111 | 346775.5926 | 352424.0741
| Piec na ekogroszek lub pellet + fotowoltaika |  |  | 64033.4319 | 68356.3374 | 72679.243 | 77002.1485 | 81325.0541 | 85647.9596 | 89970.8652 | 94293.7708 | 98616.6763 | 102939.5819 | 107262.4874 | 111585.393 | 115908.2985 | 120231.2041 | 124554.1096 | 128877.0152 | 133199.9208 | 137522.8263 | 141845.7319 | 146168.6374 | 150491.543 | 154814.4485 | 159137.3541 | 163460.2596 | 167783.1652 | 172106.0708 | 176428.9763 | 180751.8819 | 185074.7874 | 189397.693 | 193720.5985 | 198043.5041 | 202366.4096 | 206689.3152 | 211012.2208 | 215335.1263 | 219658.0319 | 223980.9374 | 228303.843 | 232626.7485 | 236949.6541 | 241272.5596 | 245595.4652 | 249918.3708 | 254241.2763 | 258564.1819 | 262887.0874 | 267209.993 | 271532.8985 | 275855.8041
| Piec na ekogroszek lub pellet |  |  | 45747.9056 | 51495.8111 | 57243.7167 | 62991.6222 | 68739.5278 | 74487.4333 | 80235.3389 | 85983.2444 | 91731.15 | 97479.0556 | 103226.9611 | 108974.8667 | 114722.7722 | 120470.6778 | 126218.5833 | 131966.4889 | 137714.3944 | 143462.3 | 149210.2056 | 154958.1111 | 160706.0167 | 166453.9222 | 172201.8278 | 177949.7333 | 183697.6389 | 189445.5444 | 195193.45 | 200941.3556 | 206689.2611 | 212437.1667 | 218185.0722 | 223932.9778 | 229680.8833 | 235428.7889 | 241176.6944 | 246924.6 | 252672.5056 | 258420.4111 | 264168.3167 | 269916.2222 | 275664.1278 | 281412.0333 | 287159.9389 | 292907.8444 | 298655.75 | 304403.6556 | 310151.5611 | 315899.4667 | 321647.3722 | 327395.2778
| Ogrzewanie elektryczne ( II taryfa) + fotowoltaika |  |  | 92914.5748 | 99547.3623 | 106180.1498 | 112812.9373 | 119445.7248 | 126078.5123 | 132711.2998 | 139344.0873 | 145976.8748 | 152609.6623 | 159242.4498 | 165875.2373 | 172508.0248 | 179140.8123 | 185773.5998 | 192406.3873 | 199039.1748 | 205671.9623 | 212304.7498 | 218937.5373 | 225570.3248 | 232203.1123 | 238835.8998 | 245468.6873 | 252101.4748 | 258734.2623 | 265367.0498 | 271999.8373 | 278632.6248 | 285265.4123 | 291898.1998 | 298530.9873 | 305163.7748 | 311796.5623 | 318429.3498 | 325062.1373 | 331694.9248 | 338327.7123 | 344960.4998 | 351593.2873 | 358226.0748 | 364858.8623 | 371491.6498 | 378124.4373 | 384757.2248 | 391390.0123 | 398022.7998 | 404655.5873 | 411288.3748 | 417921.1623
| Ogrzewanie elektryczne ( II taryfa) |  |  | 22822.5333 | 32645.0667 | 42467.6 | 52290.1333 | 62112.6667 | 71935.2 | 81757.7333 | 91580.2667 | 101402.8 | 111225.3333 | 121047.8667 | 130870.4 | 140692.9333 | 150515.4667 | 160338 | 170160.5333 | 179983.0667 | 189805.6 | 199628.1333 | 209450.6667 | 219273.2 | 229095.7333 | 238918.2667 | 248740.8 | 258563.3333 | 268385.8667 | 278208.4 | 288030.9333 | 297853.4667 | 307676 | 317498.5333 | 327321.0667 | 337143.6 | 346966.1333 | 356788.6667 | 366611.2 | 376433.7333 | 386256.2667 | 396078.8 | 405901.3333 | 415723.8667 | 425546.4 | 435368.9333 | 445191.4667 | 455014 | 464836.5333 | 474659.0667 | 484481.6 | 494304.1333 | 504126.6667